2026年度中心监控设备维护服务参数

- 设备清单

网络监控设备新增维护、维修、配件更换（必须与我单位使用产品统一品牌，且与原有设备无缝接入，统一管理），包含清单所列线路及设备。提供24小时服务，接到采购方故障通知或者发现监测设备异常后，应于1小时以内派遣服务技术人员到场处理，服务时间7*24小时应急保障服务；故障问题响应时间15分钟，30分钟到达故障地点处理及解决问题。

供应商报价时必须上传供应商ISO900

1:2015计算机信息系统集成、安防工程施工认证证书，驻场人员的ITSS运维证书、智能楼宇中级管理员证书扫描件加盖公章及社保证明文件。

| 序号 | 清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大营路、花果园、大水沟院区 | 数量 |
|  | 1.高清网络摄像头200个；（减除花果园和大营路院区病房升级改造的部分约200台左右） | 200个 |
|  | 2.高清网络录像机11台； | 11台 |
|  | 3.网络线路的维护与保养； |  |
|  | 4.视频线路的维护与保养； |  |
|  | 5.光纤收发器60台，及其配件； | 60台 |
|  | 6.高清网络解码器，电视墙； |  |
|  | 7.网络交换设备40台的维修与保养； | 40台 |
|  | 8.光纤及所有的线路，位置调整及其它的事项； |  |
|  | 9.一键报警设备约26台； | 26台 |
|  | 10.设备的更换及设备迁移； |  |
|  | 11.网络广播系统1套，36个点位。 | 36个 |
|  | 12.门禁系统10套，10个门禁点。 | 10个 |
|  | 13.驻点人员1人。 | 1人1年 |
|  | 14.驻点技术员1人。 | 1人1年 |
| 2 | 下坝院区 | 数量 |
|  | 1.高清网络摄像头1660个； | 1660个 |
|  | 2.高清网络录像机13台； | 13台 |
|  | 3.网络线路的维护与保养； |  |
|  | 4.视频线路的维护与保养； |  |
|  | 5.光纤收发器160台，及其配件； | 160台 |
|  | 6.高清网络解码器，电视墙； |  |
|  | 7.网络交换设备110台的维修与保养； | 110台 |
|  | 8.光纤及所有的线路，位置调整及其它的事项； |  |
|  | 9.一键报警设备约60台； | 60台 |
|  | 10.设备的更换及设备迁移； |  |
|  | 11.网络广播系统3套，360个点位。 | 360个 |
|  | 12.门禁系统91套，145个门禁点。 | 145个 |
|  | 13.驻点人员1人。 | 1人1年 |

- 二、服务要求

所有维护、维修及更换的配件按原厂家售后质保、安装和调试；本次维保范围，包含前端所有设备的维修维护、更换及保养，本次维保期为1年，时间从合同签订之日起。中标人承担所有的维修、维护、更换配件的所有费用；

- 包含清单所列线路及设备。提供不低于2个专人现场驻场服务，每月至少提供2次的全院巡检，服务时间7*24小时应急保障服务；故障问题响应时间2分钟，10分钟到达故障地点处理及解决问题。